实验教学平台

安全教育培训记录表

| 课程（课题组）名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 |  |  |
| 地点 |  |  |
| 实验室基本要求 | - 进实验室前，应先预习实验，了解实验中使用的药品的性能和有可能引起的危害及相应的注意事项。 - 必须穿实验服；不能穿暴露脚的鞋子；不能在实验室内吃东西；头发长的女生需要盘起头发。 3.实验室内严禁嬉闹。 4.实验过程中，应严格遵守各项实验操作规程，保证实验安全， 5.遵守纪律，严禁随便进行无关的实验。 6.实验完毕后，应将仪器洗净，整理清洁实验台，经过老师同意才可以离开实验室。 7.有意外事故，应及时向老师报告。精密仪器用前填写使用记录或在老师指导下才能用，仪器发生故障、仪器损坏应停止使用报告老师。 8.实验结束后整理实验台面，清理废物和废液，关闭水、电，实验室门窗等除了地面卫生之外的维护工作，在实验记录本上完成登记，方可离开实验室。 |  |
| 安全教育内容 | 1.消防设备位置和使用方法、逃生路线、智能锁室内开门方法。 2.紧急喷淋、洗眼器位置和使用方法。 3.通风橱使用方法及注意事项，有刺激性、恶臭、有毒气体，在通风橱内进行。 4.实验室水阀位置，节约用水，安全用电。 5.危化品使用必须在老师指导下进行。 6.化学试剂标签应显著完整清晰，配制试剂需要张贴标签，各种药品需要妥善保管，不得随意遗弃和丢失。 7.刀片、碎玻璃等利器需放入利器盒中收集；废液应分类装入专用废液桶中。 |  |
| 仪器/设备使用注意事项 | 1.设备使用中需要及时清洁，有实验记录本的设备请填写使用记录。 2.严禁加热设备使用时无人看管。 3.天平使用后需要及时清洁。 4.显微镜必须先将亮度调到最低，再关闭开关，最后拔插头。 |  |
| 其他注意事项 |  |  |
| 学生签名 |  |  |
| 教师签名 |  |  |